瓶装工业气体采购需求表

| 序号 | 产品名称 | 技术（服务）要求 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯度氩气 | 瓶装。符合国家标准，纯度达到≥99.99% 规格：10L/瓶，有效期≥12个月 |  |
| 2 | 高纯度二氧化碳 | 瓶装。符合国家标准，纯度达到≥99.999% 规格：40L/瓶，有效期≥12个月 |  |
| 3 | 高纯度氮气 | 瓶装。符合国家标准，纯度达到≥99.999% 规格：40L/瓶。有效期≥12个月 |  |
| 4 | 高纯度乙炔 | 瓶装。符合国家标准，纯度达到≥99.6% 规格：40L/瓶。有效期≥12个月 |  |
| 5 | 液氮 | 瓶装。符合国家标准，纯度达到≥99.5% 规格：10L/瓶。有效期≥12个月 |  |
| 6 | 标准气 | 瓶装。符合国家标准，0.3%CH4+0.3%CO+21%O2+N2平衡 规格：40L/瓶。有效期≥12个月 |  |