## Sheet1
贺州市中医医院空调设备维护报价清单
位置 | 设备 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
外科综合楼 | 美的633KW冷量螺杆机 | 台 | 2
| 空调循环水泵 | 台 | 11
| 300m³/h散热塔 | 套 | 2
| 美的130KW风冷热泵模块机组 | 台 | 10
| 手术室净化空调 | 套 | 6
| 冷源新风机组 | 台 | 29
| 美的中央热水机组 | 台 | 8
| 室内风机盘管 | 台 | 530
门诊、医技、内科综合楼 | 中宇水源热泵空调机组（含室内机、室外机） | 套 | 72
| 天加医用净化空调机组 | 套 | 3
| 分体式空调 | 套 | 487
| 室内风机盘管 | 台 | 40
| 麦克维尔67KW模块式风冷热泵机组 | 台 | 2
护理院 | 格力多联式冷媒中央空调主机 | 台 | 8
| 格力多联式冷媒中央空调室内机 | 台 | 86
| 分体式空调 | 套 | 36
| 空气能热泵机组 | 台 | 4
合计 | 大写：
备注
空调维修主要配件报价表
⑴ 中宇中央空调维修主要配件的价格
序号 | 项目内容 | 是否原厂正品 | 保修时间 | 单价 | 总价
1 | 200号压缩机 | 是 | 12个月
2 | 300号压缩机 | 是 | 12个月
3 | 400号压缩机 | 是 | 12个月
4 | 500号压缩机 | 是 | 12个月
5 | 600号压缩机 | 是 | 12个月
6 | 更换四通阀 | 是 | 12个月
7 | 盘管冷凝器 | 是 | 12个月
8 | 过滤器 | 是 | 12个月
9 | 主控制板（电脑板1套） | 是 | 12个月
10 | 塔顶电机维修 | 否 | 3个月
11 | 电容器 | 否 | 3个月
12 | 皮带 | 否 | 3个月
13 | 电源保险 | 否 | 3个月
14 | 加冰种 | 否 | 3个月
⑵ 格力多联式中央空调机组配件价格表
主机型号：GMV-400WM/B
序号 | 项目内容 | 是否原厂正品 | 保修时间 | 单价 | 总价
1 | 18匹变频压缩机 | 是 | 12个月
配件代码：00204100002
2 | 16匹定频压缩机 | 是 | 12个月
配件代码：00204100046
3 | 室外机主板 | 是 | 12个月
配件代码：01394100085
4 | 室外机功率模块板 | 是 | 12个月
配件代码：01394100104
5 | 室外机变频板 | 是 | 12个月
配件代码：30223000006
6 | 室外机风扇控制板 | 是 | 12个月
配件代码：30223000005
7 | 室外机电子膨胀阀 | 是 | 12个月
配件代码：43044100012
8 | 室外机压力传感器 | 是 | 12个月
配件代码：4602000910
9 | 室内机主板 | 是 | 12个月
配件代码：30223000007
10 | 室内机电子膨胀阀 | 是 | 12个月
配件代码：07331139
11 | 室内机线控器 | 是 | 12个月
配件代码：43044100018
12 | 室内机风扇电机 | 是 | 12个月
配件代码：15704124
13 | 内、外机温度传感器 | 是 | 12个月
配件代码：4602000911
14 | 专用R410a环保冷媒 | 是 | 6个月
15 | 高压氮气 | 否 | 3个月
(3)美的中央空调机组常用配件价格表
序号 | 项目内容 | 是否原厂正品 | 保修时间 | 单价 | 总价
1 | 电动二通阀 | 是 | 12个月
2 | 风机盘管风扇电机 | 是 | 12个月
3 | 室内温度控制器 | 是 | 12个月