报价表

医院放射科磁共振、江南社区医院CT需安装主电源线路，电缆（国标）、地线（小于2欧姆）、配电箱等，有意向参与报价的报价人自行到现场勘察，具体要求详见附件：

| 附件： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 电缆 | WDZ-YJY4*95+1*50（国标） | 米 | 245 |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZ-YJY4*70+1*35（国标） | 米 | 116 |  |  |
| 3 | 电缆 | 35平方铜电缆（国标） | 米 | 65 |  |  |
| 4 | 地线出检测报告 | 检测报告 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 电柜 | 德力西品牌空开电器，电表，互感器等 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 铜鼻子 | 95平方70平方铜鼻子 | 只 | 34 |  |  |
| 7 | 挖地线坑 | 挖掘机 | 小时 | 36 |  |  |
| 8 | 电缆敷设 | 人工安装 | 米 | 361 |  |  |
| 9 | 镀锌桥架 | 人工安装100X10 | 米 | 12 |  |  |
| 10 | 电缆头制作 | 人工安装50-120² | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 接地焊接 | 人工安装 | 项 | 2 |  |  |
| 12 | 接地扁铁 | 50X5 | 米 | 350 |  |  |
| 13 | 接地角庄 | 50X5X2500 | 根 | 117 |  |  |
| 14 | 镀锌桥架 | 100X10镀锌桥架 | 米 | 12 |  |  |
| 15 | 桥架支架 | 材料 | 个 | 6 |  |  |
| 16 | 打混凝土 | 人工 | 平方 | 120 |  |  |
| 17 | 混凝土 | C35混凝土 | 立方 | 20 |  |  |
| 18 | 沥青 | 沥青混凝土 | 吨 | 8 |  |  |
| 19 | 铺沥青 | 人工 | 平方 | 60 |  |  |
| 20 | 垃圾外运 | 6方卡车 | 车 | 6 |  |  |
| 合计； |  |  |  |  |  | 0 |