昭平县第二人民医院电梯维护保养服务项目市场调研文件

- 报价表：

- 昭平县第二人民医院电梯维护保养服务项目报价表（必须加盖公章）

| 序号 | 维保地点、电梯编号 | 电梯制造单位名称 | 层站 | 台数 | 单价/台/月 （元） | 合计/台/年（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼1#电梯、电梯编号：311010252053DX8L68 | 上海三菱电梯有限公司 | 7 | 1 |  |  |
| 2 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼2#电梯、电梯编号：311010252053FMN5U2 | 上海三菱电梯有限公司 | 7 | 1 |  |  |
| 3 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼3#电梯、电梯编号：311010252053GHH263 | 上海三菱电梯有限公司 | 7 | 1 |  |  |
| 4 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼4#电梯、电梯编号：311010252053HNTH05 | 上海三菱电梯有限公司 | 7 | 1 |  |  |
| 5 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼5#电梯、电梯编号：311010252053KNZJW5 | 上海三菱电梯有限公司 | 4 | 1 |  |  |
| 6 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼6#电梯、电梯编号：311010252053KPUHG3 | 上海三菱电梯有限公司 | 4 | 1 |  |  |
| 7 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼7#电梯、电梯编号：311010252053PFGP65 | 上海三菱电梯有限公司 | 4 | 1 |  |  |
| 8 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼7#电梯、电梯编号：20N4B16-479-7 | 上海三菱电梯有限公司 | 4 | 1 |  |  |
| 9 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼8#电梯、电梯编号：20EXE10-AL9-8 | 上海三菱电梯有限公司 | 4 | 1 |  |  |
| 10 | 昭平县黄姚镇黄姚中路189号、3号楼3#电梯、电梯编号：31101002520253SN18F9 | 上海三菱电梯有限公司 | 5 | 1 |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上价格均包含人工费、税费等全部费用（配件费另计）。

- 维护保养期限及地点：

- 1.服务期限：本次服务期限为壹年

- 2.服务地点：昭平县黄姚镇黄姚中路189号

三、维护保养项目：

昭平县第二人民医院（昭平县黄姚镇黄姚中路189号）共10台电梯的日常维护保养。

四、保养内容及要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）,具有电梯维修保养等相关经营范围的公司。

2.电梯维护人员必须持证上岗，严格按照《特种设备安全法》和《电梯日常维护保养规范（DB 45/681-2010）》等相关法规提供标准保养服务：每月定期保养两次，并做好每台电梯保养记录，确保电梯处于良好的运行状态，所有检查必须有检查记录，经采购方电梯管理员签字确认后并存档备案。

3.每年对电梯进行年检，并经特种设备检验所检验合格取得《特种设备使用标志》。

4.实行全年365天，每天24小时跟踪服务，确保电梯安全，正常运行。电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接到通知后立即派维保人员（在30分钟内）到达现场进行处理。

5.保养期内，应定期对电梯设备的相关项目进行检查，维持采购方电梯安全运行。

6.每次保养完毕，维保供应商应提请采购方签字确认。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反采购方的有关制度，采购方应通知维保供应商。因保养不良造成采购方的电梯故障，维保供应商应负责免费修复。

7.在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，双方应派员协助检查工作。

8.维保供应商须确保政府有关主管部门对上述保养电梯年检合格。

9.应急演练。维保供应商应每年免费组织采购方开展电梯使用应急演练。

10.乙方应配备电梯常用配件（门锁触点、厅门弹簧、称重涡流、平层感应器、门机导向轮、门机皮带等）。