昭平县第二人民医院电梯维护保养服务项目市场调研文件
1、 报价表：
昭平县第二人民医院电梯维护保养服务项目报价表（必须加盖公章）
	序号
	维保地点、电梯编号
	电梯制造单位名称
	层站
	台数
	单价/台/月
（元）
	合计/台/年（元）

	1
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼1#电梯、电梯编号：311010252053DX8L68

	上海三菱电梯有限公司
	7
	1
	
	

	2
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼2#电梯、电梯编号：311010252053FMN5U2

	上海三菱电梯有限公司
	7
	1
	
	

	3
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼3#电梯、电梯编号：311010252053GHH263
	上海三菱电梯有限公司
	7
	1
	
	

	4
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼4#电梯、电梯编号：311010252053HNTH05
	上海三菱电梯有限公司
	7
	1
	
	

	5
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼5#电梯、电梯编号：311010252053KNZJW5
	上海三菱电梯有限公司
	4
	1
	
	

	6
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、1号楼6#电梯、电梯编号：311010252053KPUHG3
	上海三菱电梯有限公司
	4
	1
	
	

	7
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼7#电梯、电梯编号：311010252053PFGP65
	上海三菱电梯有限公司
	4
	1
	
	

	8
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼7#电梯、电梯编号：20N4B16-479-7
	上海三菱电梯有限公司
	4
	1
	
	

	9
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、2号楼8#电梯、电梯编号：20EXE10-AL9-8

	上海三菱电梯有限公司
	4
	1
	
	

	10
	昭平县黄姚镇黄姚中路189号、3号楼3#电梯、电梯编号：31101002520253SN18F9

	上海三菱电梯有限公司
	5
	1
	
	

	合计人民币金额（大写）：              （￥   元）


注：以上价格均包含人工费、税费等全部费用（配件费另计）。
2、 维护保养期限及地点：
1.服务期限：本次服务期限为壹年
[bookmark: _GoBack]2.服务地点：昭平县黄姚镇黄姚中路189号
三、维护保养项目：
昭平县第二人民医院（昭平县黄姚镇黄姚中路189号）共10台电梯的日常维护保养。
四、保养内容及要求：
1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）,具有电梯维修保养等相关经营范围的公司。
2.电梯维护人员必须持证上岗，严格按照《特种设备安全法》和《电梯日常维护保养规范（DB 45/681-2010）》等相关法规提供标准保养服务：每月定期保养两次，并做好每台电梯保养记录，确保电梯处于良好的运行状态，所有检查必须有检查记录，经采购方电梯管理员签字确认后并存档备案。
3.每年对电梯进行年检，并经特种设备检验所检验合格取得《特种设备使用标志》。
4.实行全年365天，每天24小时跟踪服务，确保电梯安全，正常运行。电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接到通知后立即派维保人员（在30分钟内）到达现场进行处理。
5.保养期内，应定期对电梯设备的相关项目进行检查，维持采购方电梯安全运行。
6.每次保养完毕，维保供应商应提请采购方签字确认。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反采购方的有关制度，采购方应通知维保供应商。因保养不良造成采购方的电梯故障，维保供应商应负责免费修复。
7.在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，双方应派员协助检查工作。
8.维保供应商须确保政府有关主管部门对上述保养电梯年检合格。
9.应急演练。维保供应商应每年免费组织采购方开展电梯使用应急演练。
10.乙方应配备电梯常用配件（门锁触点、厅门弹簧、称重涡流、平层感应器、门机导向轮、门机皮带等）。




